乌鲁木齐市生态环境局关于2023年8月10日拟作出的建设项目环境影响评价文件

批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对下列建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2023年8月10日－2023年8月14日。

联系电话：0991-4684015

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路283号

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市第四人民医院温泉分院治疗楼及疗养楼项目 | 水磨沟区水磨沟街道温泉东路128号号 | 乌鲁木齐市第四人民医院 | 新疆正佳环保科技有限公司 | 水磨沟区水磨沟街道温泉东路128号，建设治疗楼、疗养楼，设置病床68张，配套医疗危废暂存间、污水处理站、食堂以及建设锅炉房1座（安装2台4吨锅炉和1台2吨锅炉）。 | 要求你单位在项目建设和运营过程中，严格履行环境保护“三同时”管理制度，按照环境影响报告表中提出的环保措施，做好污染预防和控制工作： （一）项目运营期锅炉废气采用低氮燃烧器技术，燃气锅炉污染物排放SO2、NOx满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中新建燃气锅炉大气污染物控制标准，排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应要求。 （二）运营期选用低噪声、低振动设备及采取减震降噪措施，减少噪声对周边环境的影响。医院厂界北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，医院厂界东侧、南侧、西侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值。 （三）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、利用、处置措施。医疗废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准处置，医疗废物定期交由有处理资质的单位处理。 （四）食堂废水、病房及医护人员废水和锅炉排污水等经污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政下水管网，最终进入七道湾污水处理厂集中处理。 （五）项目污染物排放总量实行总量控制制度。氮氧化物：0.609吨/年、二氧化硫：0.055吨/年，氮氧化物排放量从乌鲁木齐市燃气供热有限公司（东八家户热源锅炉房）降氮升级改造减排总量中2倍消减替代，二氧化硫排放量从拆改350户分散小锅炉减排总量中2倍消减替代。 （六）建立健全环境风险防范措施，制订相应环境应急预案杜绝突发环境风险等事故发生。 |

听证权利告知：依据《行政许可法》，自公示起五日内，申请人、利害关系人可对拟做出批准建设项目环境影响评价文件的决定要求听证。